**附件1：住院医技综合楼（3号楼）中央空调设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 螺杆式水冷机组 | 特灵 | RTHDB2C2D2 | 2 | 台 |
| 2 | 螺杆式水冷机组 | 特灵（带热回收） | RTHDB2C2D2 | 1 | 台 |
| 3 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 天加 | TCA401XH/G | 6 | 台 |
| 4 | 板式换热机组 | 阿法拉伐 | 1100-ZM | 1 | 套 |
| 5 | 冷却塔 | 菱电 | RT-175/TB | 3 | 台 |
| 6 | 空调冷（热）水泵 | 连成 | SLSD125-315 | 3 | 台 |
| 7 | 冷却水泵 | 广州广一 | KTZ125-100-320 | 6 | 台 |
| 8 | 冷却水泵 | 广州广一 | KTZ125-100-320 | 6 | 台 |
| 9 | 新风处理机 | 特灵 | LWHA040 | 1 | 台 |
| 10 | 新风处理机 | 特灵 | LWHA050 | 2 | 台 |
| 11 | 新风处理机 | 特灵 | LWHA060 | 10 | 台 |
| 12 | 风机盘管 | 特灵 | HFCF02 | 26 | 台 |
| 13 | 风机盘管 | 特灵 | HFCF04 | 356 | 台 |
| 14 | 风机盘管 | 特灵 | HFCF05 | 64 | 台 |
| 15 | 风机盘管 | 特灵 | HFCF06 | 52 | 台 |
| 16 | 风机盘管 | 特灵 | HFCF08 | 13 | 台 |
| 17 | 风机盘管 | 特灵 | HFCF10 | 4 | 台 |
| 18 | 风机盘管 | 特灵 | HFCF12 | 5 | 台 |
| 19 | 空气幕 | 泰豪 | DH900 | 6 | 台 |
| 20 | 空气幕 | 泰豪 | DH1200 | 2 | 台 |